РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛОБОВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ШУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

155933 Ивановская обл. Шуйский мун. район пос. Колобово ул.1 Фабричная д. 35

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КОЛОБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от_____2015 года  №___

пос. Колобово

О порядке ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления Колобовского городского поселения

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004№188-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом от 21.12.1994г.№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; Федеральным законом от 27.07.2010г.№190-ФЗ «О теплоснабжении». Федеральным законом от 07.12.2011г.№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федеральным законом от 31.03.1999г.№69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г.№354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»; постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003г№794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003г.№115; Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утверждённых приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г.№6; МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учёту технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса», утверждённых приказом Госстроя РФ от 20.08.2001г.№191; Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго Российской Федерации от 12.03.2013г.№103; ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги», утверждённого постановлением Госстандарта России от 19.06.2000г.№158-ст., Уставом Колобовского городского поселения, администрация Колобовского городского поселения постановляет:

1. Утвердить порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло -, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления Колобовского городского поселения (приложение).

2. Организацию действий и работ всех служб, участвующих в устранении, проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайных (аварийных) ситуаций и иных нарушений в работе жилищно-коммунального хозяйства определить следующим образом:

2.1. Контроль за ликвидацией аварийных ситуаций, нарушений в работе жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетического комплекса и важных обьектов жизнеобеспечения, находящиеся на территории Колобовского городского поселения и координацию деятельности привлечённых сил и средств возложить на дежурно-диспетчерские службы ООО «КСК»  МУП ЖКХ п. Колобово (по согласованию), ООО «НАШ ДОМ»(по согласованию), ООО «ЭСК Гарант»(по согласованию), филиала «Ивэнерго»ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (по согласованию).

2.2. Сбор, обобщение, представление текущей информации о чрезвычайных(аварийных) ситуациях, сбоях в нормальном функционировании объектов жилищно-коммунального хозяйства и важных объектов жизнеобеспечения населения, находящихся на  территории Колобовского городского поселения, осуществляет ЕДДС Шуйского муниципального района совместно с ДДС предприятий жилищно-коммунального хозяйства,

3. Заведующему отделом по муниципальному хозяйству, градостроительной деятельности, имущественным и земельным отношениям Сушину С.Г.:

3.1. Осуществлять оперативное реагирование и контроль, координацию и взаимодействие сил и средств, при чрезвычайных(аварийных) ситуациях и иных нарушениях в работе жилищно-коммунального хозяйства.

3.2. При местных чрезвычайных(аварийных) ситуациях создавать оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных(аварийных) ситуаций, до развёртывания оперативного штаба руководство и координацию действия экстренных служб Колобовского городского поселения по ликвидации последствий чрезвычайных(аварийных)ситуаций осуществлять оперативным диспетчерским службам, определённых п.2.1. настоящего постановления.

4. Рекомендовать руководителям служб и организаций Колобовского городского поселения:

4.1. Определить и согласовать с отделом по муниципальному хозяйству, градостроительной деятельности, имущественным и земельным отношениям администрации Колобовского городского поселения порядок прибытия должностных лиц в район чрезвычайных (аварийных) ситуаций и в места иных нарушений в работе жилищно-коммунального хозяйства.

4.2. Установить срок готовности к выезду в связи аварийной ситуацией аварийных бригад служб быстрого реагирования до 30 минут.

4.3. Службам, предприятиям и организациям Колобовского городского поселения, на которых произошла чрезвычайная (аварийная) ситуация или иное нарушение в работе жилищно-коммунального хозяйства, незамедлительно сообщать о них в ЕДДС Шуйского муниципального района.

4.4. Руководителям служб и организаций по каждому случаю возникновения чрезвычайных (аварийных) ситуаций проводить тщательный разбор с анализом действий руководителей и сотрудников своих ДДС.

5. Руководители организаций и ДДС, входящих в состав этих подразделений, виновные в сокрытии, несвоевременном предоставлении, либо представление заведомо ложной информации в области защиты населения и территории от чрезвычайных (аварийных) ситуаций и несвоевременном принятии мер несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных (аварийных) ситуаций и расследование причин их возникновения в целях оценки нанесенного материального ущерба проводить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Колобовского городского поселения и разместить на сайте Колобовского городского поселения.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления, оставляю за собой.

Глава  администрации

Колобовского городского поселения                                       И.А.Сергеева

Приложение  к постановлению

от______2015г.№_____

Порядок

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом

взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций,

потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления

Колобовского городского поселения

1. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления (далее – Порядок) разработан в целях координации деятельности администрации Колобовского городского поселения(далее – администрация), ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения Колобовского городского поселения.

2. Настоящий порядок обязателен для исполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, ресурсоснабжающими организациями и эксплуатирующими жилой фонд, выполняющими работы по монтажу, наладке и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства в Колобовском городском поселении.

3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«исполнитель» - юридическое лицо, независимо от организационно – правовой формы, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги. Исполнителем могут быть: управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений, иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы;

«потребитель» - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

«управляющая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно – правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов ;

«коммунальные ресурсы»- холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, тепловая энергия, твердое топливо, котельный мазут, используемые для предоставления коммунальных услуг.

4.Авариями на тепловых сетях считаются:

- разрушение(повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной средне суточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов;

- повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей первой категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью более 16 часов.

5. Авариями на водопроводных сетях считаются:

- разрушение(повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов водопроводных сетей в течении года, восстановление работоспособности которых продолжается более 24 часов;

- повреждение трубопроводов водопроводной сети, вызвавшее перерыв водоснабжения потребителей на срок более 8 часов, прекращение водоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска воды потребителям продолжительностью более 16 часов.

6. Авариями в электрических сетях считаются:

- разрушение(повреждение) зданий, основного оборудования подстанций(силовые трансформаторы, оборудование распределительных устройств напряжением 10(6) кВ и выше), восстановление работоспособности которых может быть произведено в срок более 7 суток после выхода из строя;

- повреждение питающей линии электропередачи от центра питания до распределительного пункта или прямой линии связи между распределительными пунктами напряжением 10(6) кВ и выше, которая была восстановлена после выхода её из строя:

- воздушная линия на период более 3 суток; кабельная линия на период более 10 суток;

- неисправности оборудования и линий электропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения:

- одного и более потребителей первой категории, превыщающий время действия устройств АПВ или АВР электроснабжающей организации (при несоответствии схемы питания потребителей первой категории требованиям ПУЭ аварией считается перерыв электроснабжения этих потребителей продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произошло по вине персонала предприятия электрических сетей);

одного и более потребителей второй категории продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия тепловых сетей;

одного и более потребителей третьей категории продолжительностью более 24 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей.

7. Авариями в многоквартирных жилых домах, находящихся на обслуживании ( ООО «НАШ ДОМ», МУП ЖКХ п. Колобово) оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома считаются:

- разрушение (повреждение) зданий, сооружений, инженерных сетей внутридомового имущества (сетей теплоснабжения в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности, которых продолжается более 36 часов);

- разрушение (повреждение) основного электрооборудования, а также неисправности оборудования и линий электропередач, вызвавшие перерыв электроснабжения одного и

более потребителей второй категории продолжительностью более 10 часов, если
нарушение электроснабжения произошло по вине персонала управляющей организации,
оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного жилогодома.

8.	Основной задачей администрации, организаций жилищно-коммунального комплекса
является организация обеспечения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и
топливоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей
и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и
платежной дисциплины энергопотребления.

- Ответственность за непредставление коммунальных услуг устанавливается в соответствии   с    федеральным   законодательством   и   областным   законодательством.

- Порядок взаимодействие диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального комплекса и администрации Колобовского городского поселения определяется в соответствии с действующим законодательством.

- Взаимоотношения ресурсоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2012 г. № 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг». Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и энергоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

12.	Исполнители    коммунальных    услуг    и    потребители    должны    обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт энергопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование энергетическими ресурсами, графиков ограничения и отключения энергопотребляющих установок при временном недостатке мощностей или энергоресурсов на источниках энергоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт энергопотребляющих систем, на объекты в любое время	суток.

13.	При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях,
эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев
подземных коммуникаций, смежных с поврежденной, и при необходимости -
администрацию Колобовского городского поселения, которые немедленно направляют
своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об
отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

14.	При возникновении повреждений, аварий и чрезвычайных ситуаций, вызванных
технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок
устранения которых превышает не более 2-х часов, руководство по локализации и
ликвидации аварий возлагается на администрацию Колобовского городского поселения и
постоянно действующую Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Колобовского городского поселения.

15.	Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-
восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для
устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-
коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств,
предусмотренных в бюджете организаций и бюджете муниципального образования на
очередной финансовый год.

16.	Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны
производиться в соответствии с Правилами производства работ при реконструкции и

ремонте подземных инженерных сетей и сооружений, строительстве и ремонте дорожных
покрытий и благоустройстве территорий.

- Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с органом местного самоуправления.

- Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных     сетей,     на     которых     произошла     авария     или     возник     дефект.

- Администрация Колобовского городского поселения и подразделение ГИБДД должны оказывать помощь подрядным организациям по своевременной выдаче разрешений на производство аварийно-восстановительных и ремонтных работ на инженерных сетях и закрытию движения транспорта в местах производства работ.

- Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев,	кустарников	и	т.п.;

обеспечивать,    по    требованию    владельца    инженерных    коммуникаций,    снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

-	принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам,
допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или
временных   предприятий   торговли,   парковки   транспорта,   рекламных   щитов   и   т.д.;

-	компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны
инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала
производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных
сооружений.

21.	Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание
территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая
организация, при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или
выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды на поверхность
из      подземных      коммуникаций,      образование      провалов      и      т.п.)      обязаны:

-	принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц
в      зону      технологического      нарушения      до      прибытия      аварийных      служб;

-	незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных с повреждением
инженерных   коммуникаций,   администрацию   Колобовского городского   поселения.

- Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания. Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных     услуг,     согласованным     с     ресурсоснабжающими     организациями.

- Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены  таблички  с  указанием  адресов  и  номеров  телефонов  для  сообщения  о

технологических       нарушениях       работы       систем       инженерного       обеспечения.

24.	Потребители  тепла  по   надежности  теплоснабжения  делятся  на  две  категории:

-	к первой категории относятся потребители, нарушение энергоснабжения которых связано
с опасностью для жизни людей или со значительным материальным ущербом (повреждение
технологического        оборудования,        массовый        брак        продукции        и        т.п.);

ко        второй       категории        -       остальные       потребители       энергоресурсов.

25.	Источники энергоснабжения по надежности отпуска ресурсов потребителям делятся на
две	категории:

-	к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла
системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих
индивидуальных резервных источников тепла, водозаборы, станции подъема воды,
трансформаторные	подстанции;

ко        второй        категории        -        остальные        источники        энергоресурсов.

26.	Нарушения заданного режима работы котельных, тепловых сетей и теплоиспользующих
установок, водозаборов, станций подъема, трансформаторных подстанций, линий
электропередач должны расследоваться эксплуатирующей организацией и учитываться в
специальных журналах.